ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ типа KVAR 6,3-10,5 кВ

| Технические характеристики установки |
| --- |
| Характер нагрузки | Коммунально-бытовая | Промышленная |
| Номинальное напряжение, кВ (поставить напротив нужного значения «ДА» или указать значение в поле «Другое») | 6 | 6,3 | 6,6 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | другое |
| Номинальная мощность установки, кВАр (Указать значение) |  |
| Номинальная частота, Гц (поставить напротив нужного значения «ДА» или указать значение в поле «Другое») | 50 | 60 | другая |
| Термическая стойкость токоведущих частей, кА/с (3 сек) (поставить напротив нужного значения «ДА» или указать значение в поле «Другое») | 16 | другое |
| Регулирование (поставить напротив нужного значения «ДА») | Ручное, разъединителями | Автоматическое, контакторами | Совмещенное (часть ступеней ручное, часть автоматическое) |
| Мощность ступеней регулирования, кВАр. (Поставить напротив каждой ступени ее мощность и указать ручное или автоматическое управление. (при совмещенном управлении)) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Ручн./Авт. | Ручн./Авт. | Ручн./Авт. | Ручн./Авт. | Ручн./Авт. |  |
| Общая информация |
| Компания: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация |
| Тел.: |  | Факс: |  | E-mail: |  |

| Частота включений ступени (количество включений ступени в ед. времени) (Поставить «да» напротив первой колонки или указать минимальный временной интервал во второй колонке) | Не чаще 1раза в 10 минут | Чаще (указать минимальный временной интервал между повторными включениями) |
| --- | --- | --- |
| Наличие гармоник высокой частоты (Поставить «да» напротив первой колонки или указать значение гармоник в соответствующих колонках) | нет | Есть (указать номера гармоник и %) |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | другое |
| Степень защиты оболочки (поставить напротив нужного исполнения «ДА» или указать другое исполнение под поле «Другое») | IP 20 | IP 54 | другая |
| Подключение к вводному шкафу (поставить напротив нужного исполнения «ДА» или указать другое исполнение под полем «Другое») | в/в кабелем снизу | в/в кабелем сверху | другое |
| Исполнение вводного шкафа (поставить напротив нужного исполнения «ДА» или указать другое исполнение в поле «Другое») | Глухой Ввод | Разъединитель c заземлителем | Выключатель + разъединитель с Заземлителем | другое |
| Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм (при отсутствии ограничений по габаритам поставить в первой колонке «ДА», при стесненности площадки под KVAR указать необходимые габариты) | Нет ограничений | Есть (указать ВхШхГ) |
| Дополнительные требования |  |

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

| Технические характеристики установки |
| --- |
| Характер нагрузки | Коммунально-бытовая | Промышленная |
|  | ДА |  |
| Номинальное напряжение, кВ (поставить напротив нужного значения «ДА» или указать значение в поле «Другое») | 6 | 6,3 | 6,6 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | другое |
|  |  |  |  |  | ДА |  |  |
| Номинальная мощность установки, кВАр (Указать значение) | 1500 |
| Номинальная частота, Гц (поставить напротив нужного значения «ДА» или указать значение в поле «Другое») | 50 | 60 | другая |
|  | ДА |  |  |
| Термическая стойкость токоведущих частей, кА/с (3 сек) (поставить напротив нужного значения «ДА» или указать значение в поле «Другое») | 16 | другое |
|  | ДА |  |
| Регулирование (поставить напротив нужного значения «ДА») | Ручное, разъединителями | Автоматическое, контакторами | Совмещенное (часть ступеней ручное, часть автоматическое) |
|  |  |  | ДА |
| Мощность ступеней регулирования, кВАр. (Поставить напротив каждой ступени ее мощность и указать ручное или автоматическое управление. (при совмещенном управлении)) | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Авт. | Авт. | Ручн. |  |  |  |
|  | 250 | 500 | 500 |  |  |  |
| Общая информация |
| Компания: | ОАО «Светлый путь» |
| Фактический адрес: | Ул. Ленина, 8 |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) | Петров Иван Иванович |
| Должность: | Главный энергетик |
| Контактная информация |
| Тел.: | 911-911-911 | Факс: | 911-911-911 | E-mail: | Svetly_put@mail.ru |

| Частота включений ступени (количество включений ступени в ед. времени) (Поставить «да» напротив первой колонки или указать минимальный временной интервал во второй колонке) | Не чаще 1раза в 10 минут | Чаще (указать минимальный временной интервал между повторными включениями) |
| --- | --- | --- |
|  | ДА |  |
| Наличие гармоник высокой частоты (Поставить «да» напротив первой колонки или указать значение гармоник в соответствующих колонках) | нет | Есть (указать номера гармоник и %) |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | другое |
|  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки (поставить напротив нужного исполнения «ДА» или указать другое исполнение под поле «Другое») | IP 20 | IP 54 | другая |
|  | ДА |  |  |
| Подключение к вводному шкафу (поставить напротив нужного исполнения «ДА» или указать другое исполнение под полем «Другое») | в/в кабелем снизу | в/в кабелем сверху | другое |
|  | ДА |  |  |
| Исполнение вводного шкафа (поставить напротив нужного исполнения «ДА» или указать другое исполнение в поле «Другое») | Глухой Ввод | Разъединитель c заземлителем | Выключатель + разъединитель с заземлителем | другое |
|  |  | ДА |  |  |
| Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм (при отсутствии ограничений по габаритам поставить в первой колонке «ДА», при стесненности площадки под KVAR указать необходимые габариты) | Нет ограничений | Есть (указать ВхШхГ) |
|  | ДА |  |
| Дополнительные требования | Шкафы выполнить одностороннего обслуживания Оперативный ток 220В пер. тока (220В, 50Гц, TN-C) Предусмотреть в объеме ЗИП по одному конденсатор, 3 предохранителя, 1 регулятор (NOVAR) |